I. Краткая характеристика объекта

# 1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта:

662072  Красноярский край,  Боготольский район,  с. Александровка,  ул. Кирова, 9а

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажа,  1096 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – нет,

1.4. Год постройки здания   1988г., последнего капитального ремонта: не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль, август, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа; МКОУ Александровская СОШ

1.7.Юридический адрес организации (учреждения):  662072  Красноярский край,  Боготольский район,  с. Александровка,  ул. Кирова, 9а
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование): 
Управление образования Администрации Боготольского  района      
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :

662060, Красноярский край,  г. Боготол, ул. 40 лет октября д.9 тел.:8(39157) 2-02-34,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте,с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:____________________________________________

2.6 Плановая мощность: посещаемость 37 (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  119 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  нет

II. Краткая характеристика представляемых услуг на объекте

2.1. Наименование предоставляемых услуг: __общее образование

2.2.	Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата__0;

инвалиды-колясочники___0_;

инвалиды по зрению____0_;

инвалиды по слуху_0_.

2.3.	Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

инклюзивное    образование / 0,  на    дому/ 0 из    них дистанционно /  0, другое (на объекте) /__0

III.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и

имеющихся недостатков в обеспечении условий его

доступности для инвалидов

| № п/п | Условия доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта: (соблюдено - «+»/не соблюдено - «-»/не требуется -«*») |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возможность беспрепятственного входа на объекты и выхода из них | - |
| 2 | Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски | + |
| 3 | Наличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов, в том числе: |  |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | - |
|  | сменные кресла-коляски | - |
|  | адаптированные лифты | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
|  | поручни | - |
|  | пандусы | - |
|  | подъемные платформы (аппарели) | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
|  | раздвижные двери | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
|  | доступные входные группы | - |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | Отсутствуют (оборудование возможно только при реконструкции здания) |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Отсутствуют |
| 4 | Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | - |
| 5 | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | - |
| 6 | Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | + |
| 7 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: |  |
|  | дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации | - |
|  | наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 8 | Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н | - |
| 9 | Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида в случае невозможного полного обеспечения доступности с учетом потребностей инвалидов | + |

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий

их доступности для инвалидов

| № п/п | Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг: (обеспечено «+»/не обеспечено «-»/не требуется «*») |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - |
| 2 | Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др. | + |
| 3 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | - |
| 4 | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | - |
| 5 | Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | + |
| 6 | Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА | * |
| 7 | Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | - |
| 8 | Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | + |
| 9 | Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | + |
| 10 | Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | - |
| 11 | Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | _ |
| 12 | Иные условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов * | - |

*- предусмотренные (в зависимости от типа организации):

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом  Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;

Порядком организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   основным   общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013. № 1014;

Порядком   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   основным   общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказомМинобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования   -   программам   бакалавриата,   программам   специалитета,   программам   магистратуры,   утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367

V.  Перечень мероприятий и объемы расходов для приведения

порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия, необходимые для приведения условий предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов** | Объем расходов (тыс. рублей) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН). |  | по мере поступления финансирования |

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:100м.

3.2.2 время движения (пешком):3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки:     нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером:   (да, нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  акустическая, тактильная,

Визуальная:(да, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути:(да, нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да,нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| NN п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН (маломобильные группы населения) | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

_____________________________

* - указывается один из вариантов: «А» - доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| NN п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, С,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |  |

____________________________

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К – передвигающиеся на креслах-каталках, О - с нарушением опорно-двигательного аппарата, С- с нарушением зрения, Г- с нарушением слуха, У- с нарушением интеллекта(умственной отсталостью)) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:_Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| NN п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

_____________________________

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технических средств реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения _________до 2030г____________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации:     беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка  результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____________доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к  зданию (участка)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа

Красноярский край, Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова, 9а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет | отсутствует | - | Устройство наружной лестницы | Капитальный ремонт |
| 1.4. | Пандус (наружный) | нет | отсутствует | К, О, С | устройство пандуса | Капитальный ремонт |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | Не оборудовано место | К, О, С, Г | Оборудовать автостоянку | работы в порядке текущего ремонта |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | текущий ремонт и капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа

Красноярский край, Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова, 9а

Наименование объекта, адрес:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Основной главный вход |
| 2.1. | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | нет | - | - | отсутствует пандус | К, О | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 | - | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 2 | - | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | текущий ремонт |
| 2.5. | Тамбур | есть | 3 | - | перепад высоты 15 см | К, О, С | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 1,2,3 | - | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа

Красноярский край, Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова, 9а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 4 | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть | 5 | - | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | О, К, С | ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К О, С | установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют | К | ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 4,5 | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

- 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа  Красноярский край,  Боготольский  район, с. Александровка , ул. Кирова 9а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть | 6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15, 16,17, 18,19,20, 21,22,23, 31,32 | - | пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | + | С | Установить на доступной высоте | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) | 6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15, 16,17, 18,19,20, 21,22,23,31, 32 | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «19» апреля2013 г

- I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

- 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа,  Красноярский край,   Боготольский район, с. Александровка, ул.Кирова 9а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | 24,25, 26,27, 28,29,30 |  | имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - |  | замечаний нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 6. Системы информации на объекте

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Александровская средняя общеобразовательная школа; Красноярский край,  Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова 9а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | 1,2 | - | визуальные средства есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | есть | - | - | замечаний нет | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И ( К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение № 2

к приказу № 07 от 11.02.16г.

ПЛАН – ГРАФИК

обследования МКОУ Александровская СОШ и паспортизации доступности предоставляемых услуг в сфере образования для инвалидов

| № н/п | Наименование мероприятия | Адрес | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследования здания МКОУ Александровская СОШ | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 24.02.2016г. | Симон Т.В., директор МКОУ Александровская СОШ |
| 2 | Обследование прилежащих территорий на предмет наличия удобных парковок | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 24.02.2016г. | Чернявская Н.А., завхоз |
| 3 | Обследование специальной информации об объекте на входе | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 24.02.2016г. | Симон Т.В., директор МКОУ Александровская СОШ |
| 4.1 | Обследование специально оборудованного входа в школу, наличие пандуса | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 24.02.2016г. | Чернявская Н.А., завхоз |
| 4.2 | Обследование информационных табличек на помещениях внутри здания с целью доступности | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 24.02.2016г. | Баландина Л.Ф., зам. дир по УВР |
| 4.3 | Обследование кабинетов, Библиотеки Столовой Мастерской | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 26.02.2016г. | Баландина Л.Ф., зам. дир по УВР, Костина О.М., учитель-дефектолог |
| 4.4 | Обследование подъёма на второй этаж | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 24.02.2016г. | Чернявская Н.А., завхоз |
| 4.5 | Обследование школьного сайта с целью доступности | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 26.02.2016г. | Баландина Л.Ф., зам. дир по УВР |
| 4.6 | Обследование санузла с целью доступности | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 27.02.2016 | Чернявская Н.А., завхоз |
| 4.7 | Обследование коридоров с целью доступности | с. Александровка, ул. Кирова 9а | 27.02.2016 | Чернявская Н.А., завхоз |

указанного направления является создание в обычном образовательной организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед  образовательной организацией  встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель «дорожной карты»:

1) поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей, уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования МКОУ  Александровской СОШ .

Задачи:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере образования;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования ;

3) создание условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

Планируемый результат:

Создание  условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повышение доступности и качества, предоставляемых инвалидам, государственных услуг, преодоление социальной разобщенности.

Показатели доступности

По состоянию на 01.07.2016г. в МКОУ  Александровской СОШ :

- общая численность детей-инвалидов – 0;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися –0;

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  –0;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 0;

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение  значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в МКОУ Александровской  СОШ, представлен в Приложении.

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожная  карта» МКОУ Александровской СОШ  Боготольского  района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1.1. | Внесение изменений в локальные актыМКОУ Александровской СОШ, административные регламенты оказания муниципальных услуг, обеспечивающие соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Директор МКОУ Александровская СОШ Т.В.Симон | 2016 | Принятие нормативно- правовых актов МКОУ Александровской СОШ |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 2.1. | Проведение паспортизации объектов инфраструктуры в МКОУ Александровской СОШ в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Директор МКОУ Александровская СОШ Т.В.Симон | 2016 | Систематизация и анализ информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов в МКОУ Александровская СОШ |
| 2.2 | Обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения : | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Директор МКОУ Александровская СОШ Т.В.Симон | 2016-2030 | Приспособление и адаптация приоритетных объектов с учетом доступности для инвалидов |
| 2.2.1. | Оборудование доступного санитарно-гигиени- ческого помещения |  | завхоз | 2021 | Доступное санитарно-гигиени- ческое помещение |
| 2.2.2 | Оборудование входов пандусами |  | завхоз | 2020 | Пандусы |
| 2.2.3. | Установление поручней |  | завхоз | 2022 | Поручни |
| 2.2.4. | Размещение при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно |  | завхоз | 2019 | Вывеска с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно |
| 2.2.5 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией |  | Зам. директора по УВР | 2020 | Дублированная для инвалидов по слуху звуковая информация зрительной информацией |
| 2.2.6. | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации –звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации –знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне |  | Зам. директора по УВР | 2020 | Дублированная для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации –звуковая информация, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация –знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне |
| 2.2.7. | Приобретение сменных кресел-колясок |  | завхоз | 2024 | Сменные кресла-коляски |
| 2.2.8. | Сооружение подъёмных платформ (аппарелей) |  | Директор МКОУ Александровская СОШ Т.В.Симон | По мере финансирования | Подъёмные платформы |
| 2.2.9. | Установка адаптированных лифтов | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Директор МКОУ Александровская СОШ Т.В.Симон | По мере финансирования | Адаптированные лифты |
| 2.2.10 | Оборудование доступности дверей |  | Директор МКОУ Александровская СОШ Т.В.Симон | 2023 | Доступные двери |
| 2.2.11 | Организация доступности официального сайта школы в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, организация содействия предоставления муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения. Размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах. |  | Ответственный за школьный сайт | 2016-2020 г | Доступность официальных сайтов органов исолнительной власти и учреждений для инвалидов по зрению |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.1. | Проведение обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, детьми –инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов , детей-инвалидов, детей с ОВЗ объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Зам. директора по УВР | 2016-2030 | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством |
| 3.2. | Организация и проведение культурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Педагог -организатор | 2016-2030 | Расширение круга общения для маломобильных групп населения |
| 3.3 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов инфраструктуры, в том числе размещение в СМИ рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов, размещение информации, направленной на формирование позитивного отношения к маломобильным группам населения | Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Педагог -организатор | 2015-2030 | Формирование положительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.4 | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению путем проведения опросов среди получателей социальных услуг | Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Директор | Ежегодно | Оценка результатов проводимой работу в целях создания безбарьерной среды для инвалидов |
| 3.5. | Создание службы по обеспечению инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |  | Зам. директора по УВР | 2018 | Служба по обеспечению инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |
| 3.6. | Проведение инструктирования и обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |  | Зам. директора по УВР | 2016-2030 | Инструктаж и обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |